МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Республики Дагестан «Дагестанский базовый медицинский

колледж им.Р.П.Аскерханова»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

на тему:

«ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА ИСПОЛЬЗОВАННОГО МЕДИНСТРУМЕНТАРИЯ»

ПМ.01  Осуществление профессионального ухода за пациентами

МДК 01.01 Общий уход

для специальности 31.02.01  Лечебное дело

Махачкала  2026г.

Рассмотрено и утверждено на заседании цикловой методической комиссии ________________________________ Протокол №___________ _________________________ 20___г. Председатель ЦМК _________________________________

(ФИО)

Согласовано

Методист

_____________________

(ФИО)

В УМК «Предстерилизационная очистка использованного мединструментария» представлены  практическая и теоретическая  части темы, задания для различных методов оценки и закрепления знаний обучающихся по теме занятия: вопросы для фронтального и индивидуального опроса, тестовые задания, глоссарий, ситуационные задачи.

УМК рекомендован для проведения теоретических и практических занятий по МДК 01.01 Общий уход.

Автор – составитель:   Р.З.Гасанова

Содержание

1.Аннотация

2.Методические разработки по темам:

  - Методическая разработка теоретического занятия по теме:  «Предстерилизационная очистка использованного мединструментария».

  - Методическая разработка практического занятия по теме: «Предстерилизационная очистка использованного мединструментария».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Республики Дагестан «Дагестанский базовый медицинский

колледж им.Р.П.Аскерханова»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

теоретического  занятия

по теме:

«ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА ИСПОЛЬЗОВАННОГО МЕДИНСТРУМЕНТАРИЯ»

ПМ.01  Осуществление профессионального ухода за пациентами

МДК 01.01 Общий уход

для специальности 31.02.01  Лечебное дело

Махачкала  2026г.

Содержание:

1. Пояснительная записка	6

2. Основная часть	7

2.1. Технологическая карта учебного занятия	7

2.2. Содержание учебного материала	10

2.3. Дидактический материал	11

3. Заключительная часть	13

- Пояснительная записка

Методическая разработка предназначена для проведения теоретического занятия по теме «Предстерилизационная очистка использованного мединструментария».

Внутрибольничная инфекция – это любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, которое появилось у пациента в результате обращения за медицинской помощью или после его госпитализации, а также инфекционное заболевание медработника, развившееся после контакта с больным при выполнении своих профессиональных обязанностей.

Возможно инфицирование  больных  в ЛПУ при несоблюдении правил инфекционной безопасности и контроля (предстерилизационной очистки, стерилизации). Поэтому соблюдение требований к проведению предстерилизационной очистки – важное условие профилактики ВБИ в ЛПУ.

Данная тема входит в Раздел  «Дезинфекционный режим в МО».

Тип занятия: изучение нового материала.

Вид занятия: теория.

Цели: изучение и первичное закрепление новых знаний.

2.Основная часть

2.1. Технологическая карта учебного занятия

| ФИО преподавателя, квалификационная категория | Гасанова Равзат Зубаировна |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код, наименование специальности | 31.02.01. Лечебное дело |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная дисциплина/МДК | ПМ.01 Осуществление профессионального ухода за больными МДК 01.01 Общий уход |  |  |  |  |  |  |  |
| Интегративные связи | Межпредметные |  |  | Внутрипредметные |  |  |  |  |
|  | Анатомия, физиология, патология, фармакология, психология. |  |  | Дезинфекционный режим в МО. Приготовление хлорсодержащих растворов. Дезинфекция предметов ухода за больным. |  |  |  |  |
| Формируемые компетенции | Общие компетенции |  |  | Профессиональные компетенции |  |  |  |  |
|  | ОК 1 - 9. |  |  | ПК 1.1 – 1.4 |  |  |  |  |
| Уровень освоения | 3 - базовый |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема учебного занятия | Предстерилизационная очистка использованного мединструментария |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество часов | 2 час (90мин) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид учебного занятия | Теоретическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип учебного занятия | Изучение нового материала |  |  |  |  |  |  |  |
| Методы обучения | Объяснительно-иллюстративный метод |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели учебного занятия | Обучающая |  | Развивающая |  |  | Воспитательная |  |  |
|  | Усвоить технику проведения предстерилизационной очистки, постановку проб на наличие остатков крови и моющего средства, оценку результатов проб и дальнейшие действия медработника. |  | Активизация мыслительной деятельности, развитие логического мышления, развитие аналитического мышления. |  |  | Воспитать чувство ответственности и понимания социальной значимости своей будущей профессии. |  |  |
| Методы контроля результатов обучения темы учебного занятия | Фронтальный опрос, тестовый контроль. . |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация образовательного пространства учебного занятия | Материально-техническое обеспечение | Основная литература |  | Дополнительная литература |  |  | Методическая литература |  |
|  | Мультимедийное оборудование, ноутбук | Т.П.Обуховец «Основы сестринского дела» |  | Справочник фельдшера. Ростов на Дону. «Феникс», 2020г. |  |  | Рабочая программа, календарно-тематический план, поурочный план, методическая разработка |  |
| Характеристика этапов урока | Деятельность педагога | Деятельность обучающихся |  |  | Формы обучения |  |  | Результат |
| Организационный момент (5 мин) | Приветствует, проверяет готовность к занятию | Приветствуют педагога, проверяют уровень своей готовности к уроку |  |  | Фронтальная |  |  | Волевая саморегуляция |
| Проверка домашнего задания (15 мин) | Проводит фронтальную проверку домашнего задания с целью выявления обучающихся, не выполнивших данный вид работы; организует повторение базового теоретического и практического материала | Демонстрируют уровень выполнения домашнего задания, задают вопросы, возникавшие в ходе осуществления самостоятельной работы. |  |  | Фронтальная, индивидуальная |  |  | Умение отличать выполненное задание от невыполненного, определять объем знаний, которые уже были усвоены и которые еще предстоит усвоить. |
| Первичная проверка понимания изученного (15 мин) | Озвучивает важные положения ранее пройденной темы, осуществляет постановку учебной проблемы. | Отвечают на вопросы педагога, участвуют в процессе постановки учебной проблемы. |  |  | Фронтальная |  |  | Умение точно выражать свои мысли и формулировать вопросы для получения ответов. Формирование четких мыслительных процессов, выработка умения анализировать информацию. |
| Изучение новых знаний (45мин) | Излагает новый материал, организовывает повторение особо важных моментов для выравнивания условий восприятия информации разными группами обучающихся | Слушают объяснения, задают уточняющие вопросы |  |  | Иллюстративно-демонстрационная |  |  | Подведение под понятие, целеполагание |
| Подведение итогов занятия, рефлексия (10 мин) | Актуализирует внимание на пройденном материале, задает вопросы о задачах урока, побуждает к высказыванию своего мнения, соотносит достигнутые цели с поставленным результатом. | Формулируют результат работы на уроке, называют основные тезисы усвоенного материала. |  |  | Тестовый контроль |  |  | Самоопределение, самоусвоение знаний, определение объема материала, который еще предстоит выучить. |

2.2 Содержание учебного материала

Тема:    Предстерилизационная очистка использованного мединструментария

После изучения темы студент должен знать:

- цели проведения  предстерилизационной очистки мединструментария

- этапы предстерилизационной очистки шприцев и игл, резиновых изделий

Содержание учебного материала:

Предстерилизационная очистка шприцев, игл, резиновых изделий.

Моющие растворы, приготовление, критерии использования.

Контроль качества предстерилизационной очистки шприцев и игл.

Азопирамовая, фенолфталеиновая пробы.

Дидактические единицы:

Тестовые задания.

Учебное пособие для студентов «Основы сестринского дела».

Конспект лекции.

Мультимедийная презентация.

Внутрипредметные связи:

Инфекционный контроль в МО. Приготовление хлорсодержащих растворов. Дезинфекция предметов ухода за больным.

Межпредметные связи:

Инфекционные болезни, гигиена.

2.3 Дидактический материал

Вопросы для фронтального опроса по предыдущей теме «Инфекционный процесс. Профилактика ВБИ»:

Цель: определить базовый уровень знаний по теме занятия.

- Дать определение понятия "инфекционный процесс".

- Факторы влияющие на возникновение ВБИ.

- Способы передачи ВБИ.

- Дать определение «внутрибольничная инфекция».

- Возбудители ВБИ

- Возможные пути инфицирования пациентов.

- Входные ворота инфекции.

- Возможные пути инфицирования медработников.

- Резервуар инфекции.

- Виды микроорганизмов вызывающих ВБИ.

Эталоны ответов

1.Инфекционный процесс – это взаимодействие микро- и макроорганизма, в результате которого развивается инфекционное заболевание.

2.а) снижение иммунитета

б) пожилой или детский возраст

в) применение антибиотиков, стероидных гармонов

г) большая скученность больных в М.О.

д) ожоги

е) хирургические вмешательства и т.д.

3.а) воздушно-капельный

б) контактно-бытовой

в) трансмиссивный (через переносчика)

г) гематогенный (через кровь)

4.Внутрибольничная инфекция – это любое клинически распознаваемое заболевание, которое появилось у пациента в результате обращения за медицинской помощью или после его госпитализации.

5.а) бактерии

б) вирусы

г) грибковая флора

д) гельминты,

6.а) через зараженные инструменты

б) в результате переливания инфицированной крови

г) в результате пересадки кожи, донорства спермы и т.д.

д) от инфицированной матери ребёнку во время беременности и родов

7. а) дыхательные пути

б) пищеварительный тракт

в) мочеполовые пути

г) кровь

д) кожа и слизистые оболочки

е) плацента

8. нанесение травм иглами и другими острыми инструментами, загрязнёнными кровью или жидкими средами организма инфицированного человека

9.  живой, неживой

10. а) патогенные микроорганизмы – в любых условиях внешней и      внутренней среды вызывают возникновение ВБИ

б) условно-патогенные микроорганизмы вызывают возникновение ВБИ только при определённых условиях внешней или внутренней среды организма человека

3.Заключительная часть

Тестовые задания для закрепления

Выберите один правильный ответ

1. С помощью какой пробы можно выявить остатки моющего средства:

- Бензидиновой пробы;

- Азопирамовой пробы;

- Амидопириновой пробы;

- Фенолфталеиновой пробы;

2. Какова экспозиция при замачивании медицинских инструментов в моющем растворе (+ 500С) при предстерилизационной очистке (в минутах):

- 15;

- 45;

- 30;

- 10;

3. На протяжении какого времени учитывается результат азопирамовой пробы:

- 1 мин;

- 30 сек;

- 4 мин;

- 3 мин;

4. Из какого расчета от общего количества медицинских инструментов после ПСО проводят пробы:

- Из расчета 30% от общего количества инструментов;

- Из расчета 5% от общего количества инструментов;

- Из расчета 3% от общего количества инструментов;

- Из расчета 1% от общего количества инструментов.

5. Сколько раз можно подогревать до необходимой  t° моющий раствор в сутки, если цвет раствора не изменяется:

- До 2 раз;

- До 3 раз;

- До 6 раз;

- До 10 раз;

6. При проведении контроля качества ПСО, нанесли  раствор фенолфталеина, через 30 сек появилось розовое окрашивание, действия медсестры:

- Повторное промывание под проточной водой;

- Повторить 1-2 этапы очистки;

- Повторить 2-3 этапы очистки;

- Прокипятить инструменты в 2% растворе соды;

7. Через 40 сек после нанесения раствора азопирама  на  инструменты  выявлено  фиолетовое окрашивание, что указывает на наличие:

- Моющих средств;

- Хлорамина;

- Ржавчины;

- Крови.

8.  Назовите III этап при проведении предстерилизационной очистки:

- Промыть под проточной водой;

- Инструменты продезинфицировать;

- Погрузить инструменты в моющий раствор;

- Провести азопирамовую и фенолфталеиновую пробы.

9. После погружения медицинских инструментов в дезинфицирующий раствор медицинская сестра должна:

- Погрузить инструменты в моющий раствор;

- Погрузить инструменты в дистилированную воду;

- Промыть под проточной водой;

- Провести азопирамовую и фенолфталеиновую пробы.

10. После проведения катетеризации мочевого пузыря медицинская сестра должна провести обработку использованного оборудования:

- Промыть под проточною водой и прокипятить;

- Провести дезинфекцию, ПСО и стерилизацию;

- Прокипятить в дистиллированной воде – 15 минут;

- Ополоснуть дезинфицирующим раствором;

Эталоны ответов:  1г, 2а, 3а, 4г, 5в, 6а, 7г, 8в, 9в, 10б.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Республики Дагестан «Дагестанский базовый медицинский

колледж им.Р.П.Аскерханова»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

практического  занятия

по теме:

«ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА ИСПОЛЬЗОВАННОГО МЕДИНСТРУМЕНТАРИЯ»

ПМ.01  Осуществление профессионального ухода за пациентами

МДК 01.01 Общий уход

для специальности 31.02.01  Лечебное дело

Махачкала  2026г.

Содержание:

1. Пояснительная записка	17

2. Основная часть	18

2.1. Технологическая карта учебного занятия	18

2.2. Содержание учебного материала	21

2.3. Дидактический материал	23

3. Заключительная часть	32

4. Информационные источники…………………………………………………………………………………………..35

- Пояснительная записка

Методическая разработка предназначена для проведения практического занятия по теме «Предстерилизационная очистка использованного мединструментария».

Внутрибольничная инфекция – это любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, которое появилось у пациента в результате обращения за медицинской помощью или после его госпитализации, а также инфекционное заболевание медработника, развившееся после контакта с больным при выполнении своих профессиональных обязанностей. Возможно инфицирование  больных  в ЛПУ при несоблюдении правил инфекционной безопасности и контроля (предстерилизационной очистки, стерилизации). Поэтому соблюдение требований к проведению предстерилизационной очистки – важное условие профилактики ВБИ в ЛПУ.

Данная тема входит в Раздел  «Дезинфекционный режим в МО».

Тип занятия: изучение нового материала.

Вид занятия: практика.

Цели: изучение и первичное закрепление новых знаний.

2.Основная часть

2.1. Технологическая карта учебного занятия

| ФИО преподавателя, квалификационная категория | Гасанова Равзат Зубаировна |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код, наименование специальности | 31.02.01. Лечебное дело |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная дисциплина/МДК | ПМ.01 Осуществление профессионального ухода за пациентами МДК 01.01 Общий уход |  |  |  |  |  |  |  |
| Интегративные связи | Межпредметные |  |  | Внутрипредметные |  |  |  |  |
|  | Анатомия, физиология, патология, фармакология, психология. |  |  | Дезинфекционный режим в МО. Приготовление хлорсодержащих растворов. Дезинфекция предметов ухода за больным. |  |  |  |  |
| Формируемые компетенции | Общие компетенции |  |  | Профессиональные компетенции |  |  |  |  |
|  | ОК 1 - 9. |  |  | ПК 1.1 – 1.4 |  |  |  |  |
| Уровень освоения | 3 - базовый |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема учебного занятия | Предстерилизационная очистка использованного мединструментария |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество часов | 4час (180 мин) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид учебного занятия | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип учебного занятия | Изучение нового материала |  |  |  |  |  |  |  |
| Методы обучения | Объяснительно-иллюстративный метод |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели учебного занятия | Обучающая |  | Развивающая |  |  | Воспитательная |  |  |
|  | Усвоить технику проведения предстерилизационной очистки, постановку проб на наличие остатков крови и моющего средства, оценку результатов проб и дальнейшие действия медсестры. |  | Активизация мыслительной деятельности, развитие логического мышления, развитие аналитического мышления. |  |  | Воспитать чувство ответственности и понимания социальной значимости своей будущей профессии. |  |  |
| Методы контроля результатов обучения темы учебного занятия | Фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тестовый контроль, демонстрация практических навыков, глоссарий, ситуационные задачи, самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация образовательного пространства учебного занятия | Материально-техническое обеспечение | Основная литература |  | Дополнительная литература |  |  | Методическая литература |  |
|  | Мультимедийное оборудование, ноутбук, оборудование для выполнения ПСО, постановки проб | Т.П.Обуховец «Основы сестринского дела» |  | Справочник медицинской сестры по уходу за больными. Ростов на Дону. «Феникс», 2020г. |  |  | Рабочая программа, календарно-тематический план, поурочный план, методическая разработка |  |
| Характеристика этапов урока | Деятельность педагога | Деятельность обучающихся |  |  | Формы обучения |  |  | Результат |
| Организационный момент (5 мин) | Приветствует, проверяет готовность к занятию | Приветствуют педагога, проверяют уровень своей готовности к уроку |  |  | Фронтальная |  |  | Волевая саморегуляция |
| Проверка домашнего задания (55 мин) | Проводит фронтальную проверку домашнего задания с целью выявления обучающихся, не выполнивших данный вид работы; организует повторение базового теоретического и практического материала | Демонстрируют уровень выполнения домашнего задания, задают вопросы, возникавшие в ходе осуществления самостоятельной работы. |  |  | Фронтальная, индивидуальная |  |  | Умение отличать выполненное задание от невыполненного, определять объем знаний, которые уже были усвоены и которые еще предстоит усвоить. |
| Первичная проверка понимания изученного (10 мин) | Озвучивает важные положения ранее пройденной темы, осуществляет постановку учебной проблемы. | Отвечают на вопросы педагога, участвуют в процессе постановки учебной проблемы. |  |  | Фронтальная |  |  | Умение точно выражать свои мысли и формулировать вопросы для получения ответов. Формирование четких мыслительных процессов, выработка умения анализировать информацию. |
| Изучение новых знаний (55мин) | Излагает новый материал, организовывает повторение особо важных моментов для выравнивания условий восприятия информации разными группами обучающихся | Слушают объяснения, задают уточняющие вопросы |  |  | Иллюстративно-демонстрационная |  |  | Подведение под понятие, целеполагание |
| Самостоятельная работа обучающихся (45 мин) | Осуществляет контроль за соблюдением алгоритма действий при выполнении медицинской манипуляции | Отрабатывают практические навыки на фантомах путем многократного повторения |  |  | Самостоятельная работа |  |  | Знание алгоритма выполнения манипуляции |
| Подведение итогов занятия, рефлексия (10мин) | Актуализирует внимание на пройденном материале, задает вопросы о задачах урока, побуждает к высказыванию своего мнения, соотносит достигнутые цели с поставленным результатом. | Формулируют результат работы на уроке, называют основные тезисы усвоенного материала. |  |  | Тестовый контроль |  |  | Самоопределение, самоусвоение знаний, определение объема материала, который еще предстоит выучить. |

2.2 Содержание учебного материала

Тема:    Предстерилизационная очистка использованного мединструментария

После изучения темы студент должен уметь:

- осуществить дезинфекцию и утилизацию использованного одноразового медицинского инструментария

- готовить моющие растворы

- осуществить предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения

- осуществить контроль качества предстерилизационной очистки

Содержание учебного материала:

Предстерилизационная очистка шприцев, игл, резиновых изделий.

Моющие растворы, приготовление, критерии использования.

Контроль качества предстерилизационной очистки шприцев и игл.

Азопирамовая, фенолфталеиновая пробы.

Дидактические единицы:

Ситуационные задачи.

Тестовые задания.

Учебное пособие для студентов «Основы сестринского дела».

Ситуационные задачи

Алгоритмы практических манипуляций.

Контрольные вопросы:

1.Перечислить этапы предстерилизационной очистки шприцев и игл.

2.Приготовление моющих растворов.

3.Постановка пробы на наличие остатков крови.

4.Постановка пробы на наличие остатков моющего средства.

5.Предстерилизационная очистка резиновых изделий.

Самостоятельная работа студентов:

1. Отработка практических манипуляций «предстерилизационная очистка шприцев и игл», «приготовление моющих растворов», «постановка азопирамовой и фенолфталеиновой проб»  в ЦСО.

2.Выполнение тестовых заданий по теме занятия.

3.Решение ситуационных задач по теме занятия.

4.Работа с учебным пособием для студентов «Основы сестринского дела».

Внутрипредметные связи:

Инфекционный контроль в МО. Приготовление хлорсодержащих растворов. Дезинфекция предметов ухода за больным.

Межпредметные связи:

Инфекционные болезни, гигиена.

2.3 Дидактический материал

Вопросы для фронтального опроса по предыдущей теме «Инфекционный процесс. Профилактика ВБИ»:

Цель: определить базовый уровень знаний по теме занятия.

- Дать определение понятия "инфекционный процесс".

- Факторы влияющие на возникновение ВБИ.

- Способы передачи ВБИ.

- Дать определение «внутрибольничная инфекция».

- Возбудители ВБИ

- Возможные пути инфицирования пациентов.

- Входные ворота инфекции.

- Возможные пути инфицирования медработников.

- Резервуар инфекции.

- Виды микроорганизмов вызывающих ВБИ.

Эталоны ответов

1.Инфекционный процесс – это взаимодействие микро- и макроорганизма, в результате которого развивается инфекционное заболевание.

2.а) снижение иммунитета

б) пожилой или детский возраст

в) применение антибиотиков, стероидных гармонов

г) большая скученность больных в М.О.

д) ожоги

е) хирургические вмешательства и т.д.

3.а) воздушно-капельный

б) контактно-бытовой

в) трансмиссивный (через переносчика)

г) гематогенный (через кровь)

4.Внутрибольничная инфекция – это любое клинически распознаваемое заболевание, которое появилось у пациента в результате обращения за медицинской помощью или после его госпитализации.

5.а) бактерии

б)вирусы

г)грибковая флора

д)гельминты,

6.а) через зараженные инструменты

б) в результате переливания инфицированной крови

г) в результате пересадки кожи, донорства спермы и т.д.

д) от инфицированной матери ребёнку во время беременности и родов

7. а) дыхательные пути

б) пищеварительный тракт

в) мочеполовые пути

г) кровь

д) кожа и слизистые оболочки

е) плацента

8. нанесение травм иглами и другими острыми инструментами, загрязнёнными кровью или жидкими средами организма инфицированного человека

9.  живой, неживой

10. а) патогенные микроорганизмы – в любых условиях внешней и      внутренней среды вызывают возникновение ВБИ

б) условно-патогенные микроорганизмы вызывают возникновение ВБИ только при определённых условиях внешней или внутренней среды организма человека

Вопросы для индивидуального опроса:

1.Оснащение и подготовка к проведению предстерилизационной очистки.

2.Алгоритм проведения предстерилизационной очистки инструментов.

3. Алгоритм постановки азопирамовой пробы.

4. Алгоритм постановки фенолфталеиновой  пробы.

1. Оснащение: халат, маска, перчатки, моющий раствор 0,5% концентрации из перекиси водорода и моющего средства, часы на 15 мин. (песочные, электрические), ерши или марлевые тампоны, лотки, водяной термометр, емкость с дистиллированной водой, сухожаровой шкаф, инструментарий.

- Приготовить необходимое оснащение.

- Вымыть руки.

- Надеть халат, маску, перчатки.

- Приготовить и подогреть моющий раствор.

Состав моющего раствора: моющее средство «Биолот» 5 г, пергидроль 20 мл,

вода 975 мл, температура – 50-55 С.

2. Выполнение процедуры:

- Поместить инструментарий  в 3% раствор хлорамина на 60 мин.

- Промыть инструменты под проточной водой до полного исчезновения запаха хлорамина.

- Замочить инструменты в разобранном виде в моющем растворе на 15 мин.

- Обработать щёткой, ершом (марлевым тампоном) в моющем растворе каждый предмет в течение 30 сек. (пропустить моющий раствор через полости, иглы).

- Промыть под проточной водой; при применении "Биолота" - 3 минуты, «Прогресс» - 5минут, при применении "Астры", "Айны", "Лотоса" -10 минут.

- Промыть инструментарии в дистиллированной воде – 30 сек на каждое изделие.

- Поместить инструментарий в сухожаровой шкаф.

- Просушить в сухожаровом шкафу при температуре 80-85° С до полного исчезновения влаги.

3.Алгоритм постановки азопирамовой пробы.

Оснащение: реактив азопирама, пипетки для 1% спиртового раствора азопирама, лоток с ватными тампонами, инструментарий, подвергающийся контролю.

- Надеть маску, вымыть руки, осушить, надеть перчатки.

- Подготовить оснащение.

- Приготовить 1% рабочий раствор азопирама.

- Подготовить необходимые инструменты в разобранном виде для постановки пробы.

- Взять пипеткой с маркировкой «1% рабочий раствор азопирама» небольшое количество раствора.

- Нанести его на предмет, в полости инструмента, резьбу зажима, в места соприкосновения с биологическими жидкостями, пропустить 1 каплю через иглу.

- Держать предмет или инструментарий над ватой, наблюдая за цветом стекающего реактива. Проба считается положительной, если цвет реактива изменяется в течение первой минуты. Проба считается отрицательной, если цвет реактива не изменился.

- Снять перчатки.

- Вымыть и осушить руки.

- Результаты пробы занести в журнал.

4.Алгоритм постановки фенолфталеиновой пробы.

Оснащение: реактив фенолфталеинаа, пипетки для 1% спиртового раствора фенолфталеина, лоток с ватными тампонами, инструментарий, подвергающийся контролю.

- Надеть маску, вымыть руки, осушить, надеть перчатки.

- Подготовить оснащение.

- Приготовить 1%  раствор фенолфталеина.

- Подготовить необходимые инструменты в разобранном виде для постановки пробы.

- Взять пипеткой с маркировкой «1%  раствор фенолфталеина» небольшое количество раствора.

- Нанести его на предмет, в полости инструмента,  пропустить 1 каплю через иглу.

- Держать предмет или инструментарий над ватой, наблюдая за цветом стекающего реактива. Проба считается положительной, если цвет реактива изменяется в течение первой минуты. Проба считается отрицательной, если цвет реактива не изменился.

- Снять перчатки.

- Вымыть и осушить руки.

- Результаты пробы занести в журнал.

Глоссарий

Асептика  – система профилактических мероприятий, направленных против возможности попадания микроорганизмов в рану.

Антисептика - система мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в ране.

Дезинфекция – уничтожение микроорганизмов в окружающей среде человека.

Стерилизация - уничтожение микроорганизмов и их споровых форм в окружающей среде человека.

Дистилированная вода – вода, очищенная от солей, содержащихся в водопроводной воде.

Утилизация – уничтожение использованных материалов и отходов.

Графический диктант

- Инструменты погружают в 3% раствор хлорамина на 30 мин.

- Инструменты сушат в сухожаровом шкафу при температуре 85о С.

- Температура моющего раствора - 25 о С.

- Азопирамовая проба ставится на наличие остатков крови.

- Инструменты моют в моющем растворе в течение 5 мин.

- Одноразовый  медицинский инструментарий дезинфицируют в 5% растворе хлорамина в течение 60 мин.

Эталон ответа:

да	да	да

нет	нет	нет

Клинико-ситуационные задачи

Задача № 1.

Медицинская сестра, проводя предстерилизационную очистку, совмещенную с дезинфекцией, замочила в моющем растворе инструментарий. После экспозиционной выдержки она промыла инструментарий проточной водой, сполоснула дистиллированной и погрузила в сухожаровой шкаф на сушку. Правильно ли провела ПСО медсестра?

Задача № 2.

Процедурная медсестра отвлеклась, и моющий раствор с перекисью водорода подогрелся почти до кипения. Можно ли погрузить шприцы в такой моющий раствор?

Задача № 3.

Медсестра наложила амидопириновую пробу на медицинский инструментарий многократного применения после проведения предстерилизационной обработки. Цвет реактива немедленно изменился на сине-зелёный. О чём свидетельствует результат контроля? Что необходимо предпринять?

Задача № 4.

Медсестра наложила амидопириновую и фенолфталеиновую пробу на медицинский инструментарий многократного применения после предстерилизационной очистки. Цвет реактивов не изменился. О чём свидетельствует результат контроля, что необходимо предпринять?

Задача № 5.

Медсестра поставила азопирамовую и фенолфталеиновую пробу на медицинский инструментарий многократного применения после предстерилизационной очистки. Цвет первого реактива не изменился, а второго немедленно стал розовым. О чём свидетельствует результат контроля? Что необходимо предпринять?

Эталоны ответов к ситуационным задачам

Задача № 1.

Нет, не правильно, она пропустила этап мойки инструментария при помощи ершей и т.п. Предстерилизационная обработка проведена некачественно. Последующая стерилизация будет также некачественна.

Задача № 2.

Нет, нельзя. Температура моющего раствора должна быть 50 0С.

Задача № 3.

Проба на скрытую кровь положительна. Это показывает, что на инструментарии имеется кровь и ПСО проведена некачественно. ПСО необходимо повторить полностью.

Задача № 4.

Пробы на скрытую кровь и остаток моющего средства отрицательны. ПСО проведено качественно, всю партию можно подвергать дальнейшей обработке. Подвергнутый контролю медицинский инструментарий нужно сполоснуть проточной водой, затем дистиллированной и подвергнуть дальнейшей обработке.

Задача № 5.

Азопирамовая проба отрицательная, то есть скрытая кровь на инструментарии отсутствует. Фенолфталеиновая проба положительная, то есть некачественно проведено промывание проточной водой после мытья инструментария в моющем растворе. Необходимо ещё раз его промыть проточной водой, затем ополоснуть дистиллированной и высушить в и сухожаровом шкафу при температуре 85оС.

3.Заключительная часть

Тестовые задания для закрепления

Выберите один правильный ответ:

1. С помощью какой пробы можно выявить остатки моющего средства:

- Бензидиновой пробы;

- Азопирамовой пробы;

- Амидопириновой пробы;

- Фенолфталеиновой пробы;

2. Какова экспозиция при замачивании медицинских инструментов в моющем растворе (+ 500С) при предстерилизационной очистке (в минутах):

- 15;

- 45;

- 30;

- 10;

3. На протяжении какого времени учитывается результат азопирамовой пробы:

- 1 мин;

- 30 сек;

- 4 мин;

- 3 мин;

4. Из какого расчета от общего количества медицинских инструментов после ПСО проводят пробы:

- Из расчета 30% от общего количества инструментов;

- Из расчета 5% от общего количества инструментов;

- Из расчета 3% от общего количества инструментов;

- Из расчета 1% от общего количества инструментов.

5. Сколько раз можно подогревать до необходимой  t° моющий раствор в сутки, если цвет раствора не изменяется:

- До 2 раз;

- До 3 раз;

- До 6 раз;

- До 10 раз;

6. При проведении контроля качества ПСО, нанесли  раствор фенолфталеина, через 30 сек появилось розовое окрашивание, действия медсестры:

- Повторное промывание под проточной водой;

- Повторить 1-2 этапы очистки;

- Повторить 2-3 этапы очистки;

- Прокипятить инструменты в 2% растворе соды;

7. Через 40 сек после нанесения раствора азопирама  на  инструменты  выявлено  фиолетовое окрашивание, что указывает на наличие:

- Моющих средств;

- Хлорамина;

- Ржавчины;

- Крови.

8.  Назовите III этап при проведении предстерилизационной очистки:

- Промыть под проточной водой;

- Инструменты продезинфицировать;

- Погрузить инструменты в моющий раствор;

- Провести азопирамовую и фенолфталеиновую пробы.

9. После погружения медицинских инструментов в дезинфицирующий раствор медицинская сестра должна:

- Погрузить инструменты в моющий раствор;

- Погрузить инструменты в дистилированную воду;

- Промыть под проточной водой;

- Провести азопирамовую и фенолфталеиновую пробы.

10. После проведения катетеризации мочевого пузыря медицинская сестра должна провести обработку использованного оборудования:

- Промыть под проточною водой и прокипятить;

- Провести дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию;

- Прокипятить в дистиллированной воде – 15 минут;

- Ополоснуть дезинфицирующим раствором;

Эталоны ответов:  1г, 2а, 3а, 4г, 5в, 6а, 7г, 8в, 9в, 10б.

Обобщение и оценка знаний и умений

Преподаватель подводит итоги занятия, дает оценку работы обучающихся во время урока, степени их участия в ходе занятия, отмечает положительные и отрицательные стороны в ответах, выводит общие оценки исходя из результатов фронтального, индивидуального опросов, тестового контроля, терминологического диктанта, решения  ситуационных задач, демонстрации практических навыков.

Затем каждому обучающемуся выставляется средний балл в журнал за подготовленность к домашнему заданию и отдельно оценка в манипуляционную тетрадь за выполнение практических навыков.

Задание на дом:

Тема: «Стерилизация в сухожаровом шкафу».

Учебное пособие: Т.П.Обуховец «Основы сестринского дела».

4. Информационные источники

- Мухина С.А. Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела: Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2022.

- Мухина С. А. , Тарновская И. И. «Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела»  Москва Издательская группа «Гэотар-Медиа» 2021.

- Обуховец Т.П., Склярова Т.А., Чернова О.В. Основы сестринского дела. – Ростов е/д.: Феникс, 2020. – (Медицина для вас).

- Основы сестринского дела: введение в предмет, сестринский процесс. Составитель С.Е. Хвощёва. – М.: ГОУ ВУНМЦ по непрерывному   медицинскому и фармацевтическому образованию, 2023.

- Островская И.В., Широкова Н.В. Основы сестринского дела: Учебник. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2022.