Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, колледж

Автор работы: Окшина Надежда Александровна, преподаватель

Номинация конкурса. Методическая разработка учебного занятия

Название материалов: Технологическая карта  практического занятия

Тема занятия: «Определение активности креатинкиназы (КК) в сыворотке крови»

Технологическая карта предназначена для проведения практического занятия по ПМ. 03. Проведение лабораторных биохимических исследований в соответствии с рабочей программой модуля,  составленной с учетом требований ФГОС по специальности «Лабораторная диагностика» базовая подготовка по очной форме обучения в части освоения основного вида профессиональной деятельности. Данное занятие проводится со студентами 1 курса специальности «Лабораторная диагностика».

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований

МДК 03. 01. Теория и практика лабораторных биохимических исследований

Раздел 2. Проведение лабораторных биохимических исследований по определению активности ферментов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №

Тема занятия: Определение активности     креатинкиназы (КК) в сыворотке крови

Цели занятия:

- Учебная

Научить определять активность  креатинкиназы (КК) в сыворотке крови.

Знания:  изоферменты, мультиферментные комплексы, характеристика креатинкиназы (КК)  (катализируемая реакция, класс фермента, оптимальные условия действия, изоферменты, распределение в органах и тканях), принцип метода, нормальные величины (в сыворотке крови), клинико-диагностическое значение определения активности КК, особенности подготовки пациента к определению активности КК, правила доставки, хранения, подготовки, оценки биоматериала,  техника безопасности при работе с биоматериалом и химическими реактивами.

Умения: работать с инструкцией по определению активности креатинкиназы (КК), проводить подготовку рабочего места,  лабораторного оборудования и посуды для определения активности ферментов,   работать на анализаторе,  с мерной посудой, дозаторами, определять активность КК по инструкции к прибору, интерпретировать результаты проведенных исследований, оформлять учетно-отчетную  документацию; соблюдать ТБ при работе с биоматериалом и химическими реактивами в соответствии с нормативными документами, проводить уборку рабочего места, утилизацию отработанного материала, дезинфекцию индивидуальных средств защиты, рабочего места, использовать информационные технологии в профессиональной деятельности, использовать нормативные документы при  определении активности ферментов.

- Развивающие

стимулировать мыслительную активность, познавательный интерес, логическое мышление, развивать умение обобщать  и систематизировать изученный материал.

- Воспитательные

развивать профессионально значимые качества: самостоятельность, аккуратность, ответственность при выполнении биохимических исследований.

Формируемые компетенции

Общие: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5.Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами, ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности; ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

Профессиональные: ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических исследований; ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; ПК 3.3. Регистрировать полученные результаты лабораторных биохимических исследований; ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.

Интеграционные связи: ОП.06. Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ, ОП.02. Анатомия и физиология человека, ОП.03. Основы патологии.

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная.

Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: устный опрос, тестовый контроль.

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: рассказ с элементами эвристической беседы на этапе мотивации, составление таблицы  и решение профессионально-ориентированной задачи с использованием элементов кейс-технологии,  активизация мыслительной деятельности на этапе самостоятельной работы - симуляционный тренинг, экспертная оценка.

Методы организации учебно-познавательной, воспитательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый.

Оснащение занятия:

Методическое оснащение:

дидактический материал: Кейс «Алгоритм проведения преаналитического этапа определения активности креатинкиназы»,  инструкция    по определению активности КК  в сыворотке крови на анализаторе.

контролирующий  материал: чек-листы, тестовые задания.

Материально-техническое оснащение: лабораторное оборудование: биохимический анализатор Humalyzer 2000,  лабораторная посуда, дозаторы; набор реагентов для определения активности КК;   материал для исследования: сыворотка крови.

Литература: Клиническая лабораторная диагностика: учеб. пособие для мед. сестер/А.А. Кишкун. - Москва: Гэотар-Медиа, 2015 - 976 с.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ

| № | Этапы занятия | Код формируемых ком -петенций | Время мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационный момент Преподаватель отмечает отсутствующих на занятии, проверяет подготовленность к занятию студентов и аудитории, выявляет трудности при подготовке домашнего задания. Этап дисциплинирует, организует и настраивает студентов на учебную деятельность | ОК 1. | 2 |
| 2. | Целевая установка. Мотивация учебной деятельности (приложение 1) Цель: развитие познавательного интереса к изучаемой теме | ОК 1. | 3 |
| 3. | Контроль исходного уровня знаний Вопросы для контроля теоретических знаний: - Дайте определение понятию «изофермент». - Назовите ферменты, имеющие изоферменты. - Назовите изоферменты КК, их состав, органоспецифичность, свойства. - Дайте определение понятию «мультиферментный комплекс». - Охарактеризуйте особенности мультиферментного комплекса. - К какому классу ферментов по типу катализируемой реакции относится КК? - Какую реакцию катализирует КК? - Какую биологическую роль выполняет КК. - Назовите материал для определения активности КК. - Какое клинико-диагностическое значение имеет определение общей активности КК. - Назовите клинико-диагностическое значение определения активности изоферментов КК. Цель: выявление уровня теоретической подготовки, усвоения учебного материала, развитие познавательного интереса к изучаемой теме. | ОК 4 | 20 |
| 4. | Методические указания к проведению самостоятельной работы (актуализация опорных знаний) Преподаватель поясняет этапы самостоятельной работы: - предлагает заполнить таблицу «Особенности преаналитического этапа определения активности КК» (приложение 2), используя кейс «Преаналитический этап определения активности КК» (приложение 3). Далее работа выполняется малыми группами. - решить профессионально-ориентированную задачу (приложение 4), используя ранее заполненную таблицу, каждая группа проверяет решение задачи у другой группы. Преподаватель поясняет алгоритм работы с инструкцией к набору реактивов для определения активности фермента (приложение 5), подчеркивает необходимость соблюдения ТБ при работе с биоматериалом и химическими реактивами. Работу на биохимическом анализаторе каждого студента подгруппы оценивают студенты-эксперты и преподаватель по чек-листу (приложение 6). | ОК 13 | 5 |
|  | Проведение физкультпаузы (приложение 8) | ОК 14 | 5 |
| 5. | Самостоятельная работа студентов – симуляционный тренинг Преподаватель вместе со студентами - экспертами контролирует умения студентов по чек-листу (приложение 6): 1. организовывать рабочее место. 2. определять активность КК в исследуемых образцах сыворотки крови на анализаторе Humalyzer 2000, руководствуясь инструкцией к анализатору, (приложения 5). 4.проводить уборку рабочего места, утилизацию отработанного материала, дезинфекцию индивидуальных средств защиты, рабочего места. 5. интерпретировать результаты проведенных исследований, 6. заполнять бланки анализов (приложение 7). 7. интерпретировать результаты проведенных исследований. | ОК 2; ОК 6; ОК 13; ПК3.1. ПК 3.2 ПК3.3 ПК3.4 | 105 |
| 6. | Осмысление и систематизация полученных знаний и умений обсуждение полученных результатов, выполнение тестовых заданий (приложение 9). | ОК4; ОК 5 | 25 |
| 7. | Подведение итогов занятия. Выставление оценок с комментариями |  | 10 |
| 8. | Домашнее задание: Практическое занятие №20. Тема. «Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови». Вопросы для внеаудиторной самостоятельной работы: - Понятие «мультиферментный комплекс». - Понятие «изоферменты». - Характеристика лактатдегидрогеназы (ЛДГ) (катализируемая реакция, класс фермента, изоферменты, оптимальные условия действия, распределение в органах и тканях). - КДЗ определения активности ЛДГ. Литература: Клиническая лабораторная диагностика: учеб. пособие для мед. сестер/А.А. Кишкун. - Москва: Гэотар-Медиа, 2015 - 976 с. Составьте таблицу: Изоферменты ЛДГ; Локализация в тканях. |  | 5 |

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований

МДК 03. 01. Теория и практика лабораторных биохимических исследований

Раздел 2. Проведение лабораторных биохимических исследований по определению активности ферментов.

Методические рекомендации для студентов к  практическому занятию №

Тема:  Определение активности   креатинкиназы (КК) в сыворотке крови

Цель занятия: научиться  определять активность  креатинкиназы (КК)   в сыворотке крови

Студент должен знать:

- изоферменты

- мультиферментный комплекс

- Характеристику креатинкиназы (КК)    (класс фермента, катализируемая реакция, изоферменты, свойства, распределение в организме).

- Принцип метода определения активности КК, нормальные значения активности КК в сыворотке крови.

- Клинико-диагностическое значение определения активности КК.

- Особенности подготовки пациента к определению активности  КК, правила доставки, хранения, подготовки, оценки биоматериала,  техники безопасности при работе с биоматериалом и химическими реактивами.

Студент должен уметь:

- Работать с инструкцией по определению активности креатинкиназы (КК);

- Готовить рабочее место, оборудование, вспомогательный материал для проведения исследований;

- Работать с дозаторами, на анализаторе;

- Определять активность креатинкиназы (КК)   в сыворотке крови на биохимическом анализаторе;

- Оформлять учетно-отчетную  документацию;

- Соблюдать ТБ при работе с биоматериалом и химическими реактивами в соответствии с нормативными документами.

- Проводить уборку рабочего места, утилизацию отработанного материала, дезинфекцию индивидуальных средств защиты, рабочего места.

Методические указания по выполнению самостоятельной работы

| № п/п | Этап | Ориентирвремя, мин | Методические указания | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работа с методическими материалами | 20 | 1. Изучите кейс «Преаналитический этап определения активности КК» «приложение 2), заполните таблицу «Особенности преаналитического этапа определения активности КК» (приложение 3). 2. Решите профессионально-ориентированную задачу (приложение 4). 3.Изучите инструкцию по определению активности КК в сыворотке крови (приложение 5). Выпишите в рабочий дневник состав набора, материал для исследования и условия его подготовки, необходимое оборудование, схему анализа. | Записи в рабочем дневнике |
| 2. | Подготовка рабочего места | 10 | Оснастите рабочее место необходимой лабораторной посудой, химическими реактивами, исследуемым материалом, дезосредствами. | Демонстрационный отчет преподавателю |
| 3. | Подготовка лабораторного оборудования | 3 | Подготовьте анализатор, дозаторы; контейнеры для проведения дезинфекции лабораторной посуды, отработанного материала, средств защиты. | Демонстрационный отчет преподавателю |
| 4. | Определение активности креатинкиназы (КК) | 60 | Выполните определение активности КК в сыворотке крови на анализаторе, руководствуясь инструкцией. Оцените полученные результаты, сделайте выводы. | Демонстрация практических умений. Оценка полученных результатов, выводы |
| 5. | Уборка рабочего места | 10 | Выключите анализатор, проведите утилизацию отработанного материала, проведите мероприятия по дезинфекции лабораторной посуды, оборудования, индивидуальных средств защиты. | Демонстрационный отчет преподавателю |
| 6. | Заполнение бланка анализа | 2 | Внесите полученные результаты активности в бланк анализа (приложение 7) | Бланк анализа |

Домашнее задание: Практическое занятие №20. Тема. «Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови».

Вопросы для внеаудиторной самостоятельной работы:

- Понятие «мультиферментный комплекс».

- Понятие «изоферменты».

- Характеристика лактатдегидрогеназы (ЛДГ) (катализируемая реакция, класс фермента, изоферменты, оптимальные условия действия, распределение в органах и тканях).

- КДЗ определения активности ЛДГ.

Литература: Клиническая лабораторная диагностика: учеб. пособие для мед. сестер/А.А. Кишкун. - Москва: Гэотар-Медиа, 2015 - 976 с.

Составьте таблицу:

| Изоферменты ЛДГ | Локализация в тканях |
| --- | --- |

Литература: Клиническая лабораторная диагностика: учеб. пособие для мед. сестер/А.А. Кишкун. - Москва: Гэотар-Медиа, 2015 - 976 с.

приложение 1

Мотивация изучения темы.

Креатинкиназа или креатинфосфокиназа   внутриклеточный фермент, играющий важную роль в энергетическом обмене сердечной и скелетных мышц, нервной ткани. Как вы считаете, при каких патологических процессах может повышаться активность креатинкиназы?

Ответ: активность креатинкиназы повышается при поражении скелетных мышц (травмы, мышечные дистрофии и др), сердца (инфаркт миокарда), клеток головного мозга.

Определение активности креатинкиназы  введено в номенклатуру клинических лабораторных исследований в соответствии с  приказом МЗ РФ № 64 от 21.02.2000 г.

Определение активности креатинкиназы наиболее часто используется для ранней диагностики инфаркта миокарда, так как её повышение отмечается уже через 2-4 часа после острого болевого приступа; возврат показателя к норме происходит достаточно быстро (на 3-6 сутки), поэтому определение общей креатинкиназы в крови в более поздние сроки для диагностики инфаркта миокарда мало информативно. Повышение активности креатинкиназы нередко наблюдается и при острых миокардитах, однако является не столь выраженным и держится значительно дольше, чем при инфаркте.

приложение 2

Кейс «Преаналитический этап определения активности КК»

Материал для исследования.   Свежая негемолизированная сыворотка крови, плазма с гепарином или с ЭДТУК.

Время взятия и доставки в лабораторию. С 7 до 9 ч утра при плановых анализах.

Подготовка пациента. Взятие крови производится натощак. Исключить физические нагрузки не менее, чем за 3 дня до исследования, алкоголь.

Методика взятия и доставки. Антикоагулянт для получения плазмы – гепарин или ЭДТУК. Взятие крови осуществляется при минимальном сдавливании вены (не работать рукой), наложение жгута не должно превышать 30 с. Время между взятием крови и получением сыворотки не должно превышать 1 ч. Пробирки плотно закрыть пробками во избежание потерь СО2 и завернуть в фольгу для исключения влияния света на КК.

Условия доставки и хранения. Биожидкость для определения активности КК доставляют в лабораторию как можно скорее. При экстренных анализах исследование активности КК рекомендуется выполнить не позднее, чем через 15 мин после поступления крови в лабораторию.

Примечания. У мужчин активность КК на 50% и более выше, чем у женщин. С возрастом активность у мужчин увеличивается, у женщин снижается. У новорожденных активность выше, чем у взрослых. У стариков 80-85 лет активность снижается.

Факторы, искажающие результат. Гемолиз пробы крови. Несвоевременная отправка пробы крови в лабораторию. Взятие пробы крови без учета динамики заболевания (возможность пропустить максимальное увеличение активности фермента).

Факторы, повышающие результат: Мышечная нагрузка (значительное повышение). Этанол. Внутримышечное введение лекарств. Гемолиз эритроцитов.

Факторы, уменьшающие результат: Воздействие на пробу прямого солнечного или флюоресцентного света, потеря CO2. Очень высокий или низкий уровень магния. Загрязнение окисляющими агентами (например, гипохлорит). Гепарин.

приложение 3

Таблица 2

«Особенности преаналитического этапа определения активности  ЛДГ»

| Условия взятия и доставки | Методика взятия | Условия хранения | Подготовка пациента | Снижение активности | Повышение активности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Эталон составления таблицы:

Таблица 2

«Особенности преаналитического этапа определения активности  КК»

| Условия взятия и доставки | Методика взятия | Условия хранения | Подготовка пациента | Снижение активности | Повышение активности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал: сыворотка, плазма крови. 7-9 часов | Антикоагулянт для получения плазмы– гепарин, ЭДТУК, наложение жгута не более 30сек. Пробирки плотно закрыть пробками во избежание потерь СО2 и завернуть в фольгу для исключения влияния света на КК. | Хранить при комнатной t0 не более 7 дней/ Хранение сыворотки при t0от +4 до -200С делает её непригодной для анализа. | Исключить физические нагрузки не менее, чем за 3 дня до исследования, алкоголь. | Воздействие солнечного или флюоресцентного света, потеря CO2. Очень высокий или низкий уровень магния. Загрязнение окисляющими агентами (например, гипохлорит). Гепарин. | Мышечная нагрузка (значительное повышение). Этанол. Внутримышечное введение лекарств. Гемолиз эритроцитов |

приложение 4

Инструкция:

Для решения задачи  используйте таблицу «Особенности преаналитического этапа определения активности КК»

ЗАДАЧА 1

Медицинский лабораторный техник приготовила сыворотку для определения   активности КК и обнаружила в ней признаки гемолиза.

Задания:

1. Укажите признаки гемолиза.

2. Укажите возможные причины гемолиза.

3. Можно ли такую сыворотку использовать для проведения исследования активности КК?

4. Как влияет гемолиз сыворотки на результаты определения  активности КК?

Эталон ответа ЗАДАЧА  1

1. Признаком гемолиза является розово-красная окраска сыворотки и плазмы, т.к. при гемолизе разрушаются клеточные оболочки эритроцитов.

2. Наиболее частые причины гемолиза:

а) попадание в пробирку с кровью влаги;

б) сильная механическая тряска при транспортировке проб крови;

в) остатки моющих средств и реактивов в пробирке;

г) резкая смена температуры окружающего воздуха;

д) прокол не высохшего пальца;

е) длительное сдавление мягких тканей при взятии крови на анализ.

3. Для большинства лабораторных тестов сыворотка с признаками гемолиза не используется.

4. Гемолиз   завышает активность  КК, т.к. она  содержится в эритроцитах.

ЗАДАЧА № 2

В централизованную биохимическую лабораторию доставлена проба крови для определения активности КК.  Проба транспортировалась в неотапливаемом трамвае при температуре окружающего воздуха -280 С. Полученная сыворотка ярко-розового цвета.

Задания:

1. Охарактеризуйте полученную сыворотку.

2. Можно ли использовать данную сыворотку для определения активности КК? Почему?

3. Каковы наиболее вероятные причины изменения сыворотки в данном случае?

4. Каковы источники внутрилабораторных ошибок при определении активности КК?

Эталон ответа. ЗАДАЧА 2

1. Сыворотка имеет видимые признаки гемолиза.

2. Данную сыворотку использовать для определения активности КК  нельзя,  так как даже следы гемолиза влияют на результат исследования, завышая результат в связи с дополнительным выбросом ферментов из эритроцитов.

3. Наиболее вероятные причины гемолиза в данном случае:

а) сильная механическая тряска при транспортировке в трамвае;

б) резкая смена температуры окружающего воздуха при доставке с улицы в лабораторию.

4. Источниками ошибок при определении активности КК являются:

а) использование просроченных наборов реактивов для определения;

б) неправильное хранение готовых реагентов;

в) температура при определении активности отличается от заданной (+370С);

г) нарушены правила дозирования пробы (при дозировании 5 мкл пробы необходимо обтереть наконечник фильтровальной бумагой и после внесения пробы, дважды промыть наконечник реакционной смесью.

Задача 3

В биохимическую лабораторию направлена проба крови для определения активности общей КК. После  центрифугирования  пробы  крови,  взятой  без  антикоагулянта,  надосадочная жидкость получилась слегка розового цвета.

Задание:

1. Назовите эту жидкость.

2. Можно ли в ней определять активность креатинкиназы (КК)?

3. В какой биологической жидкости предпочтительнее определять активность ЛДГ?

4. Назовите методы разделения изоформ КК.

Эталон ответа. ЗАДАЧА  3.

1. Сыворотка со следами гемолиза.

2. Нет, так как даже незначительный гемолиз вызывает завышение результата КК.

3. Плазма является предпочтительной биологической жидкостью, так как клетки крови в ней более стабилизированы и изменение КК при хранении незначительно.

4. Методы разделения изоформ КК: электрофорез, иммуноферментные, иммунохроматорафические (экспресс-тесты).       Наиболее часто определяют активность КК-МВ для диагностики инфаркта миокарда.

приложение 5

КРЕАТИНКИНАЗА (CK NAC activated) М-тест (К.Ф. 2.7.3.2)

КОЛИЧЕСТВО в наборе: N по каталогу 12005 20 х 3 мл

МЕТОД

"Оптимизированный стандартный метод", по рекомендации Германской Ассоциации по Клинической Химии.

СХЕМА РЕАКЦИИ

КК

Креатинфосфат + АДФ <========> креатин + АТФ

ГК

Глюкоза + АТФ <========> глюкозо-6-фосфат + АДФ

Г-6Ф-ДГ

Глюкозо-6-Ф + NADP + <========> 6 -фосфоглюконат + NADPH + H +

СОСТАВ НАБОРА

1.  BUF 1 х 60 мл Буфер/субстратная смесь

Имидазоловый буфер (рН 6,7)  		0,1 моль/л

Глюкоза  					20 ммоль/л

Ацетат магния 				10 ммоль/л

ЭДТА 						  2 ммоль/л

Азид натрия  					0,095 %

2.  ENZ 20 х 3 мл Фермент/субстрат (лиофилизированная смесь)

АДФ  						2,0 ммоль/л

АМФ  						5,0 ммоль/л

Диаденозин пентафосфат  			 10 мкмоль/л

NADP 						2,0 ммоль/л

Креатинфосфат  				30 ммоль/л

ГК  					         > 2,5 Е/мл

Г-6Ф-ДГ                                                          > 1,5 Е/мл

N – ацетилцистеин  				20 ммоль/л

ПОДГОТОВКА И СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ

Приготовление рабочего реагента: 3 мл буфера BUF из флакона 1 перенести во флакон 2 ENZ .

Реагенты стабильны вплоть до указанной даты при температуре хранения 2...8°С.

Рабочий реагент стабилен в течение 10 дней при температуре хранения 2...8°С или в течение 32 часов при температуре хранения 15...25°С.

ПРОБЫ

Сыворотка, гепаринизированная плазма или ЭДТА плазма.

Потеря активности фермента в пробе за неделю при 4°С или за сутки при 25°С составляет 2%.

Гемоглобин в концентрации до 2,0 г/л не вносит погрешности в результат.

УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ

Длина волны 		: Hg 365 нм, 340 нм или Hg 334 нм

Оптический путь  	: 1 см

Температура 		: 25°С, 30°С, 37°С

Измерение  		: против воздуха (или дист.воды), реакция с возрастанием оптической плотности

СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Перед проведением анализа реагент следует прогреть до температуры измерения. Температура должна

быть стабильной (+/- 0,5°С) в течение всего определения.

| Добавить в кюветы (мкл) | 25/30°С | 37°С |
| --- | --- | --- |
| Рабочий реагент | 500 | 500 |
| Проба | 10 | 5 |

Тщательно перемешать и запустить секундомер. Измерить оптическую плотность опытной пробы ровно через 1 минуту. Повторить измерение 3 раза с интервалом 1 минуту.

ЛИНЕЙНОСТЬ МЕТОДА

Если ΔА/мин превышает 0,250 при длине волны Hg 334 нм/340 нм или 0,140 при Hg 365 или, если актив-

ность креатинкиназы в пробе выше 1000 Е/л при 37°C, разведите 0,1 мл исходной пробы 0,9 мл физиоло-

гического раствора и повторите исследование. Полученный результат умножьте на 10 (коэффициент раз-

ведения).

РЕФЕРЕНТНЫЕ ПРЕДЕЛЫ (Е/л)

Температура исследования    37°C

Мужчины    24-190

Женщины    24-170

ПРИМЕЧАНИЯ

Буфер BUF содержит азид натрия в качестве консерванта. Избегать попадания реагента на кожу, слизи-

стые оболочки и в рот.

приложение 6

Оценочная ведомость выполнения практического задания. Определение активности КК

Время выполнения  задания -  10 минут.

Максимальная оценка -  25 баллов.

Ф.И.О. студента ____________________________ Ф.И.О. эксперта_______________________

| № | Аспекты субкритериев оценки | Вес в баллах по каждому аспекту субкритерия | Поле для отметки и подсчета результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с инструкцией. | 1.0 |  |
| 2. | Подготовка рабочего места для проведения лабораторного биохимического исследования биологического материала | 5.0 |  |
| 2.1 | Вымыть и осушить руки. Надеть средства индивидуальной защиты | 0,5 |  |
| 2.2 | Включить биохимический анализатор Humalyzer-2000 | 0.5 |  |
| 2.3 | Оснастить рабочее место: поставить лоток, емкость «Отходы класса Б», Дезинфицирующий спрей, емкость «Чистые салфетки», емкости «Чистые наконечники», штатив для пробирок, пробирки. | 1.0 |  |
| 2.4 | Выбрать тест-набор в соответствии с заданием. Проверить качество реактивов. Проверить качество реактивов (срок годности) | 1,0 |  |
| 2.5 | Оценить соответствие номера тест-набора номеру инструкции. | 0,5 |  |
| 2.6 | Выбрать дозаторы и установить необходимый объем в соответствии с инструкцией теста (500мкл и 5 мкл). | 0,5 |  |
| 2.7 | Выбрать биоматериал в соответствии с заданием, оценить его качество. | 1,0 |  |
| 2. | Определение активности на полуавтоматическом биохимическом анализаторе Humalyzer-2000 спектрофотометрическим методом. | 12 |  |
| 2.1 | Промаркировать опытные пробы в соответствии с номером биоматериала. | 1,0 |  |
| 2.2 | Открыть флакон с реагентом, выбрать дозатор с заданным объемом (500 мкл), надеть наконечник. Внести в пробу рабочий реагент для предварительного прогрева реагента в соответствии с инструкцией к анализатору. | 1,0 |  |
|  | Сбросить наконечник в емкость «Отходы класса Б». Поместить дозатор в штатив | 1,0 |  |
| 2.7 | Выбрать методику в меню анализатора: клавиша Menu, № методики …, клавиша Enter. | 1,0 |  |
| 2.8 | Измерить бланк (холостая проба): Опустить пробозаборную трубку в пробирку с дистиллированной водой, нажать клавишу забора пробы. | 1,0 |  |
|  | Пробирку сбросить в емкость «Отходы класса Б». | 1,0 |  |
| 2.10 | Измерить опытную пробу: внести биоматериал (5 мкл, наконечник обтереть фильтровальной бумагой) в опытную пробу с прогретым реагентом, перемешать, опустить пробозаборную трубку в пробирку с опытной пробой, нажать клавишу забора пробы. | 2,0 |  |
|  | Пробирку сбросить в емкость «Отходы класса Б». | 1,0 |  |
| 2.11 | Завершить выполнение методики: нажать клавишу Clear 2 раза. | 1,0 |  |
| 2.12 | Промыть кювету дистиллированной водой в течение 3 сек., используя клавишу Purge, | 1,0 |  |
|  | прокачать через кювету воздух в течение 3 сек., используя клавишу Purge, | 1,0 |  |
| 3 | Уборка рабочего места, проведение дезинфекционных мероприятий | 4 |  |
| 3.1 | Перенести остатки сыворотки в контейнер для биоматериала. | 1,0 |  |
| 3.2 | Провести дезинфекцию дозаторов, рабочих поверхностей, используя спрей и марлевые салфетки. | 1,0 |  |
| 3.3 | Сбросить использованные салфетки в ёмкость «Отходы класса Б». Убрать рабочее место (лоток, емкости, штативы поставлены на исходное место). | 1.0 |  |
| 3.4 | Снять СИЗ и сбросить их в емкость «Отходы класса Б»., класс Б». Вымыть и осушить руки. | 1,0 |  |
| 4. | Регистрация результата | 3.0 |  |
| 4.1 | Оторвать чек-лист с результатом исследования | 1,0 |  |
| 4.2 | Внести результат биохимического исследования в бланк анализа. | 2,0 |  |
|  | Итого | 25 |  |

Критерии оценки:

«5» - 100 – 95% правильных ответов  (25 – 23 балла)

«4» -   94 – 90% правильных ответов  (22 – 20 баллов)

«3» -   89 – 60% правильных ответов   (19 – 17 баллов)

«2» -   59 и менее правильных ответов (16 и менее)

приложение 7

Колледж ОмГМУ, КДЛ симуляционный центр

АНАЛИЗ   КРОВИ  №_______

Ф.И.О. пациента_____________________

| Вид исследования сыворотки венозной крови на анализаторе HUMALYZER-2000 | Результат | Норма |
| --- | --- | --- |
| КК, Е/л. |  |  |

Дата                                       Лаборант

приложение 8

Комплекс упражнений

Цель:  Физкультурная пауза проводится для снижения утомления во время учебного занятия. Она состоит из 5-7 упражнений и проводится в течение 5-7 мин. в период начинающегося утомления.

- Потягивание, руки подняты над головой, кисти сцеплены “в замок” - вдох, руки опускают - выдох.

- Ногу отставляют в сторону на носок, руки за голову - вдох, опуская руки и приставляя ногу - выдох.

- Руки вытянуты вперед, кисти расслаблены и опущены вниз. Приседая, руки вниз - выдох, выпрямляясь руки назад, поднимаются на носки - вдох.

- Прыжки на месте на носках, руки на поясе.

- Руки в стороны, повороты туловища и головы попеременно вправо и влево.

- Поднимая руки вверх, прогибаются назад - вдох, затем наклоняются вперед, держа руки на поясе - выдох.

- Ноги расставлены на ширину плеч, руки перед грудью. Попеременно отводя то правую, то левую руку в сторону, делают вдох, опуская руки - выдох.

приложение 9

примеры тестовых заданий

Тестовые задания

к практическому занятию по теме «Определение активности креатинкиназы в сыворотке крови»

Предложено пять вариантов тестов по  10 вопросов в каждом. Тестовые задания первого и второго уровня сложности.

Критерии оценки:

«5» - 100 – 95% правильных ответов

«4» -   94 – 90% правильных ответов

«3» -   89 – 60% правильных ответов

«2» -   59 и менее правильных ответов

Эталоны ответов

к тестовым заданиям по теме «Определение активности креатинкиназы

в сыворотке крови»

Тест 1,6 1-б;  2-б;  3-б;  4-в;  5-г; 6-б;  7-множественные формы одного фермента;  8-24-190 Е/л

9-вещество, подвергающееся химическому превращению под действием фермента;

10: а-2; б-3; в-1

Тест 2, 7    1-в;  2-а;  3-в;  4-б;  5-а, б; 6-а;  7- это  комплекс  разных ферментов, катализирующих последовательные реакции превращения какого-либо субстрата.

8-межмолекулярного переноса аминогруппы с аминокислоты на кетокислоту;

9-24-190 Е/л.  10: 1-д, 2-е, 3-в,4-б.

Тестовые задания по теме

«Определение активности креатинкиназы в сыворотке крови»

Вариант №1

Выберите правильный ответ:

- Изоформа креатинкиназы МВ органоспецифична для:

а) нервной ткани                                    б) миокарда

в) скелетной мускулатуры                    г) эпителия

- Креатинкиназа переносит:

а) энергию                                               б) остаток фосфорной кислоты

в) АТФ                                                     г) макроэргическую связь

- Креатинкиназа относится к классу ферментов:

а) оксидоредуктаз; 			г) лиаз;

б) трансфераз;				д) изомераз

в) гидролаз;     				е) лигаз (синтетаз).

- При недостаточности фермента фенилаланингидроксилазы развивается:

а) фенилкетонурия				в) галактоземия

б) гликогеноз					г) пеллагра

Выберите правильные ответы:

- При инфаркте миокарда активность КК может быть:

а) 50 нмоль/сек л                                   б) 1750 Е/Л

в) 175 мкмоль/ч л                                  г) 250 Е/л

Выберите правильное утверждение:

- а) активность КК определяют по цветной реакции с неорганическим фосфором

б) креатинкиназа состоит из 2-х субъединиц М и В

в) субстрат для определения активности КК – креатинин

г) субстрат для определении активности КК – креатинфосфат

Дополните:

- Изоферменты – это….………………………….

- Нормальное значение активности КК………………………….

- Субстрат - это …………………………………………………

Установите соответствие:

- Заболевание                                   Изменение активности ферментов

а) инфаркт миокарда                     1) ↑ММ

б) патология ЦНС                          2) ↑МВ

в)  миодистрофия                           3) ↑ВВ

4) ↑МВВ

5) ↓ ММ

6) ↓ МВ

Тестовые задания по теме

«Определение активности креатинкиназы в сыворотке крови»

Вариант №2

Выберите правильный ответ:

  - Изоформа МВ характерна для ткани:

а) мозга                                                        б) печени

в) сердца                                                      г) скелетной мускулатуры

  - С субстратом взаимодействует:

а) апофермент                                              б) аллостерический центр

в) активный центр                                       г) одна из субъединиц фермента

  - Активность КК преимущественно повышается при:

а) стенокардии                                              б) вирусном гепатите

в) инфаркте миокарда                                  г) инфаркте легкого

  - По характеру распределения в организме КК относится к ферментам:

а) клеточным

б) экскреторным

в) секреторным

Выберите правильные ответы:

  - К кинетическим методам определения активности относят измерения:

а) двухточечное                                            б) непрерывное

в) по конечной точке                                    г) по начальной точке

Выберите правильное утверждение:

  - а) продуктами реакции, катализируемой КК, являются креатинин и неорганический фосфат

б) продуктами реакции, катализируемой КК, являются креатинфосфат и АДФ

в) продуктами реакции, катализируемой КК, являются креатин и АТФ

г) продуктами реакции, катализируемой КК, являются АТФ и АДФ

Дополните:

  - Мультиферментный комплекс - это………………………………….

  - Трансферазы катализируют реакции ………………….. .

  - Нормальные величины активности КК: …………

Установите  соответствие:

  - Укажите заболевания (состояния), при которых наблюдается максимальное  увеличение активности перечисленных ферментов:

| Фермент: | Заболевания (состояния): |
| --- | --- |
| - α– амилаза | а) механическая желтуха |
| - КК | б) нефрит |
| - ЩФ | в) саркома костей |
| - ХЭ | г) ревматизм |
|  | д) панкреатит е) инфаркт миокарда |