МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| Введено в действие приказом по колледжу №______от «____»_______________20___ г. | УТВЕРЖДАЮ: директор ГБПОУ БМК ._______________Г.К. Хубетдинов «___» ___________20___г |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

по профессиям среднего профессионального образования

13.01.10

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

БЕЛОРЕЦК, 2020 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) по профессиям среднего профессионального образования, входящих в состав укрупненной  группы:

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА  по направлению подготовки:

13.01.10   Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Организация-разработчик: ГБПОУ Белорецкий металлургический колледж

| ОДОБРЕНО методическим советом колледжа ГБПОУ БМК Протокол № ____ от «___»_________20__г. _________/___________________________/ Протокол № ____ от «___» ________20__г. _________/__________________________/ Протокол № ____ от «___» ________20__г. _________/__________________________/ Протокол № ____ от «___» ________20__г. _________/___________________________/ | Рассмотрено на заседании ПЦК: «____________________»______________ Протокол № ____ от «___»_________20__г. _________/_/В.Н. Фахретдинова/ Протокол № ____ от «___» ________20__г. _________/__________________________/ Протокол № ____ от «___» ________20__г. _________/__________________________/ Протокол № ____ от «___» ________20__г. _________/___________________________/ |
| --- | --- |

Разработчик:

Фахретдинова Венера Науфазовна, преподаватель высшей квалификационной категории

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Рецензенты:

Внутренний ________/ Тарасова Т.В., преподаватель высшей квалификационной  категории/

Внешний ___________/ Степанищев А.Е., старший преподаватель, Филиал ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» в г.Белорецк /

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 9 |
| # условия реализации РАБОЧЕЙ программы учебной дисциплины | 15 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 18 |

  - паспорТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящих в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика по направлению подготовки:13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 1-7; ПК 1.2-1.3, ПК 3.1-3.2.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен:

1.2.1 Перечень общих компетенции

| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением профессиональных знаний |

- 1.2.2 Перечень профессиональных компетенций

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ПК 1.2. | Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента. |
| - ПК 1.3. | Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента. |
| - ПК.3.1 | Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. |
| - ПК.3.2 | Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. |

1.2.3 В результате освоения учебной дисциплины студент должен

| Иметь практический опыт | в осуществлении ОК 1-7; ПК 1.2-1.3, ПК 3.1-3.2 |
| --- | --- |
| уметь | - читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, технологических схем и аппаратов. |
| знать | - общие сведения о сборочных чертежах, - назначение условностей и упрощений, применяемых в чертежах, - правила оформления и чтения рабочих чертежей; - основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации; - геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, - - способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем; - -требования стандартов Единой системы конструкторской - документации (ЕСКД) и Единой системы технологической - документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей - и схем |

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  63  час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   42  часа;

самостоятельной работы обучающегося   21  часов

# 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Перечень общих компетенций.

| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением профессиональных знаний |

- Перечень профессиональных компетенций

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ПК 1.2. | Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента. |
| - ПК 1.3. | Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента. |
| - ПК.3.1 | Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. |
| - ПК.3.2 | Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. |

2.1 Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются условия для освоения рабочей программы с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких студентов (далее - индивидуальные особенности).

При освоении программы учебной дисциплины обеспечивается соблюдение следующих требований:

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего студентам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем);

пользование необходимыми студентам техническими средствами при освоении программы учебной дисциплины с учетом их индивидуальных особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа студентов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

Дополнительно при освоении программы учебной дисциплины обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий студентов с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:

задания для выполнения, а также инструкция о выполнении задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;

студентам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

студентам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;

задания для выполнения, а также инструкция о выполнении задания оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

по их желанию устное задание может выполняться/проводиться в письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по их желанию задание может выполняться/проводиться в устной форме.

Для студентов инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться индивидуальный график посещения учебных занятий при освоении программы учебной дисциплины (при необходимости).

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности компетенций, заявленных в образовательной программе.

Для студентов инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья проведение текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине предусматривается в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для студентов. При этом студентам может быть предоставлено дополнительное время для выполнения заданий.

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 63 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 42 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 34 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) |  |
| в том числе: |  |
| внеаудиторная самостоятельная работа | 21 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

3.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническое черчение»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Геометрическое черчение. Общие положения ЕСКД, ЕСТД. |  | 12 |
| Тема 1.1. Введение в курс «Техническое черчение» Основные правила оформления чертежа. | Содержание учебного материала: | 1 |
|  | Введение в курс «Техническое черчение». Предмет, цели и содержание дисциплины. Значение и место дисциплины в подготовке по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))». Оформление чертежей по государственным стандартам ЕСКД. Форматы чертежей, их оформление. Масштабы. |  |
|  | Практические занятия: Ознакомление с основными правилами оформления чертежа. Оформление формата А4 в соответствии с требованиями ЕСКД | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 1.Оформление титульного листа альбома практических работ. 2.Подготовка к практической работе (оформление формата А4 в соответствии с требованиями ЕСКД. 3.Ведение технического словаря. | 1 |
| Тема 1.2. Геометрические построения | Содержание учебного материала: | 1 |
|  | Линии чертежа. Надписи на чертежах. Принципы нанесения размеров. Стадии разработки конструкторской документации Геометрические построения. Правила деления окружности. Сопряжение линий. Правила вычерчивания контуров деталей. Приемы вычерчивания, сопряжения |  |
|  | Практические занятия: Графические работы: 1.Выполнение линий чертежа. 2.Выполнение чертежных шрифтов. 3. Выполнение чертежа плоской детали Определение и простановка размеров элементов плоской детали на чертеже. | 5 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Графическая работа. Чертёж плоской технической детали с применением деления окружности и сопряжений. | 3 |
| Раздел 2. «Прямоугольное проецирование» |  | 24 |
| Тема 2.1 Проецирование геометрических тел. | Содержание учебного материала: | 1 |
|  | Ортогональное проецирование. Плоскости проекций. Проецирование на три плоскости Прямоугольное проецирование. Проекции точки. Построение проекций отрезка прямой. Проекции геометрических тел. |  |
|  | Практические занятия: Графическая работа: Выполнение комплексного чертежа группы геометрических тел. | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Графическая работа. Комплексные чертежи геометрических тел. | 1 |
| Тема 2.2 Комплексный чертеж детали | Содержание учебного материала: Комплексный чертеж детали, вспомогательная прямая комплексного чертежа. Построение третьей проекции по двум заданным. | 1 |
|  | Практические занятия: Графические работы: 1.Выполнение комплексного чертежа модели опоры, крышки, ползуна (по выбору) 2. Выполнение комплексного чертежа: построение третьей проекции по двум заданным. | 5 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Графические работы: 1. Комплексный чертеж модели 2. Построение третьей проекции по двум заданным. | 3 |
| Тема 2.3 Аксонометрические проекции | Содержание учебного материала: | 1 |
|  | Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций: прямоугольные (изометрическая и диметрическая) и фронтальная изометрии. Аксонометрические оси. Показатели искажения. Изображение плоских фигур, окружности и геометрических тел в аксонометрических проекциях |  |
|  | Практические занятия: Графическая работа: Выполнение диметрической и изометрической проекции детали | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Графическая работа. Диметрическая и изометрическ ая проекции детали | 1 |
| Тема 2.3 Развертки поверхностей тел. | Содержание учебного материала: | 1 |
|  | Развертки поверхностей тел. Порядок построения. Правила выполнения. Развёртки геометрических тел: призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, сферы, тора и др. |  |
|  | Практические занятия: Графическая работа. Построение разверток поверхностей геометрических тел: призмы, цилиндра, пирамиды, конуса и др. | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Графическая работа. Развертки поверхностей несложных моделей и деталей. | 1 |
| Тема 2.4 Чертежи деталей, усеченных плоскостями. | Содержание учебного материала: | 1 |
|  | Понятие о сечении. Пересечение тел и деталей проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины фигуры сечения. Комплексные чертежи усеченных деталей и геометрических тел. Изображения усеченных деталей и геометрических тел в аксонометрических и прямоугольных проекциях. |  |
|  | Практические занятия: Выполнение чертежей деталей и геометрических тел, усеченных плоскостями. | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Графическая работа Чертежи деталей, усеченных плоскостями. | 1 |
| Тема 2.5 Эскиз и технический рисунок детали. | Содержание учебного материала: | 1 |
|  | Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа, выполненного в аксонометрической проекции Техника зарисовки. Придание рисунку рельефности (штриховкой). Технические рисунки предметов: геометрических тел, деталей. Назначение эскиза. Порядок и последовательность выполнения эскиза деталей. |  |
|  | Практические занятия: Выполнение эскиза и технического рисунка детали. | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Графическая работа Эскизы и технические рисунки деталей. | 1 |
| Раздел 3. Машиностроительное черчение |  | 27 |
| Тема 3.1 Изображения – виды, разрезы, сечения. | Содержание учебного материала: | 1 |
|  | Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных видов. Разрезы: простые и сложные. Расположение разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной разреза. Классификация и размещение видов на чертежах Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений. Условности и упрощения на рабочих чертежах. |  |
|  | Практические занятия: 1.Выполнение чертежей деталей, требующих изображения разрезов и сечений традиционным способом и с использованием программного комплекса Компас 3D. 2. Выполнение и чтение чертежей деталей, содержащих сечения и разрезы, допуски, посадки, предельные отклонения формы. | 5 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Графическая работа Чертежи деталей, с разрезами и сечениями традиционным способом и в программе Компас 3D. | 3 |
| Тема 3.2 Сборочные чертежи | Содержание учебного материала: | 1 |
|  | Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Чертежи и эскизы деталей сборочного чертежа. Чтение сборочных чертежей. |  |
|  | Практические занятия: Выполнение чертежей и эскизов деталей сборочного чертежа (узлы сварных конструкций) традиционным способом и в программе Компас 3D. | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Чертежи и эскизы деталей сборочного чертежа (узлы сварных конструкций) традиционным способом и в программе Компас 3D. | 2 |
| Тема 3.3 Схемы. Электрические схемы | Содержание учебного материала: | 1 |
|  | Схемы. Чтение схем. УГО на схемах.Общие сведения и классификация электрических схем: структурные, функциональные, принципиальные (полные), схемы соединений (монтажные), подключения, общие, расположения и совмещенные. ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению электрических схем: правила выполнения, графические условные обозначения. Чтение электрических схем Правила выполнения электрические схем. |  |
|  | Практические занятия: 1.Графическая работа. Выполнение принципиальной электрической схемы нереверсивного управления асинхронным электродвигателем; 2.Выполнение принципиальной электрической, структурной, функциональной, монтажной схемы технологического оборудования. Составление спецификации. | 6 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Графическая работа. Принципиальная электрическая, структурная, функциональная, монтажная схемы технологического оборудования традиционным способом и в программе Компас 3D. | 3 |
|  | Зачёт. | 1 |
|  | ВСЕГО | 63 |

# 4. условия реализации программы дисциплины

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническое черчение».

Оборудование учебного кабинета:

- специализированные посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- доска классная;

- шкафы для литературы, наглядных пособий и дидактического материала;

- учебные наглядные пособия: плакаты по разделам дисциплины;

- технические средства обучения: компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимидийный проектор;

- экран проекционный;

- DVD-диски: видеофильмы; презентации

- комплекты моделей для черчения;

- плоскостные пособия;

- чертежные инструменты.

Технические средства обучения:

- интерактивная доска;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

4.2.1. Печатные издания

1. Бродский А.М. Черчение (металлообработка): Учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования 	А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов.	М.: Академия, 2018. – 400 с.

2. Техническое черчение. Учебник для профессиональных учебных заведений. Вышнепольский И.С.	9-е издание. М.: Высшая школа, 2019. - 219с.

3. Техническое черчение. Учебник для колледжей, профессиональных училищ и технических лицеев. Конышева Г.В.	Мн.: Дашков и К, 2016. – 312с.

4. Техническое черчение. Учебное пособие для профессиональных училищ и технических лицеев. – Чумаченко Г.В.	М.: Феникс, 2017. – 349с.

Чтение рабочих чертежей. Учебное пособие для профессиональных училищ и технических лицеев. – Феофанов А.Н.	М.: Академия. 2018г. – 210с.

5. Сборник упражнений для чтения чертежей 	Б.Г Миронов	М.: Академия 2018 - 15 экз.

6. Сборник заданий по инженерной графике: Учебное пособие  Миронова Р.С. Миронов Б.Г.	2-е изд., испр. -М: Высшая школа; Академия, 2017. - 263 с: ил.

Нормативные документы:

ГОСТ 2.301-68 «ЕСКД. Форматы» (с Изменениями N 1, 2, 3).

ГОСТ 2.302-68 «ЕСКД. Масштабы» (с Изменениями N 1, 2, 3).

ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. Линии» (с Изменениями N 1, 2, 3).

ГОСТ 2.304-81 «ЕСКД. Шрифты чертежные» (с Изменениями N 1, 2).

ГОСТ 2.305- 2008 «ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения».

ГОСТ 2.306-68 «ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах».

ГОСТ 2.307- 2011 «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений».

ГОСТ 2.308- 2011 «ЕСКД. Указание допусков формы и расположения поверхностей».

ГОСТ 2.309-73 «ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей».

ГОСТ 2.310-68 «ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки» (с Изменениями N 1, 2, 3, 4).

ГОСТ 2.311-68 «ЕСКД. Изображение резьбы».

ГОСТ 2.312-72 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений».

ГОСТ 2.313-82 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений».

ГОСТ 2.316-2008 «ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц».

ГОСТ 2.317-2011 «ЕСКД. Аксонометрические проекции».

ГОСТ 2.318-81 «ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий» (с Изменениями N 1).

ГОСТ 2.320-82 «ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов».

ГОСТ 2.321-84 «ЕСКД. Обозначения буквенные».

4.2.2Дополнительные источники:

1.Черчение (металлообработка): Практикум Учеб. пособие для нач. проф. образования 	Васильева, Л. С.	М.: Академия, 2018. – 160 с.

2. “САПР И ГРАФИКА” Журнал“CAD/CAM/CAE OBSERVER”.

3.Журнал "Информационные технологии

4.Журнал Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей:

5.Левицкий В.С. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2017. - 423 с., ил.

4.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Техническое черчение. http//nacherchy.ru/

- Всезнающий сайт про черчение. http//cherch.ru/.

- Видеокурс по черчению. Режим доступа: http//www.Gost Electro

- Образовательный сайт.  Режим доступа: http://ufa.fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/discipline%20SPO/mi/6.230106.04/p/page.html

- Сайт методического объединения учителей черчения. Режим доступа: http://cherchenie.ru

- Учебные, наглядные пособия и презентации по курсу «Черчение» (диски, плакаты, слайды). - Режим доступа: http//www. labstend.ru

- Экзаменатор по черчению. Режим доступа: http//www.pedsovet.org

# 5. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| - Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | - Основные показатели оценки результата | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 0К-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - -активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности; - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях. |
| ОК-2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - Рациональность организации профессиональной деятельности, выбора типовых методов и способов решения профессиональных задач, оценки их эффективности и качества. | Интерпретация деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях |
| ОК-3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - Рациональность принятия решений в смоделированных стандартных и нестандартных ситуациях профессиональной деятельности. | Интерпретация деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях |
| ОК-4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - Оперативность поиска и результативность использования информации, необходимой для эффективного решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Интерпретация деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях |
| ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - Результативность и широта использования информационно-коммуникационных технологий при решении профессиональных задач. | Интерпретация деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях |
| ОК-6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - Конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач; четкое выполнение обязанностей при работе в команде и/или выполнении задания в группе; соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде; построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации. | Интерпретация деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях |
| ОК-7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением профессиональных знаний | - Умение использовать профессиональные знания в исполнение воинской обязанности | Интерпретация деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях |
| - ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента | - Умение выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента | Интерпретация деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях |
| - ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента | Умение выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента | Интерпретация деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях |
| - ПК.3.1 Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. | Умение выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. | Интерпретация деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях |
| - ПК.3.2 Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин | Умение выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин | Интерпретация деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях |