МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Старорусский агротехнический колледж»

(ОАПОУ  «Старорусский агротехнический колледж»)

РАБОЧАЯПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.07 Электротехника»

По профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и               обслуживанию автомобилей

Разработчик: Токмина Валентина Владимировна,

преподаватель специальных дисциплин

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), является частью OПOП CПO программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Организация-разработчик: областное автономное профессиональное образовательное учреждение   «Старорусский   агротехнический   колледж», г. Старая Русса, Новгородской области

Разработчик: Токмина Валентина Владимировна, преподаватель специальных дисциплин

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.01. Электротехника»

    - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «ОП.01 Электротехника» является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04.

    - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 3.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 | пользоваться электроизмерительными приборами | методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей |
|  | производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля | компоненты автомобильных электронных устройств |
|  | производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем | методы электрических измерений |
|  |  | устройства и принципы действия электрических машин |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32 |
| В том числе в форме практической подготовки | 14 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 16 |
| практические занятия | 14 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачёт | 2 |

    - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание и формы организации деятельности обучающихся | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Электробезопасность | Содержание |  |  |
|  | 1. Действие электрического тока на организм, основные причины поражения электрическим током, назначение и роль защитного заземления | 1 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
| Тема 2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание |  | ПК 1.2 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 1. Условные обозначения, применяемые в электрических схемах; определения электрической цепи, участков и элементов цепи, ЭДС, напряжения, электрического сопротивления, проводимости. Силы электрического тока, направления, единицы измерения. Закон Ома для участка и полной цепи, формулы, формулировки. Законы Кирхгофа | 3 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | 1. Решение задач с использованием законов Ома и закона Кирхгофа | 2 |  |
|  | 2.Изучение законов последовательного, параллельного и смешанного соединения резисторов. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 3. Магнитное поле | Содержание | 2 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 1. Магнитные материалы. Применение ферромагнитных материалов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электромагниты и их применение. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Использование закона электромагнитной индукции и явления взаимоиндукции в электротехнических устройствах |  |  |
| Тема 4. Электрические цепи переменного тока | Содержание |  |  |
|  | 1. Синусоидальный переменный ток. Параметры и форма представления переменных ЭДС, напряжения и тока. Закон Ома для этих цепей. Резонанс напряжений. Разветвлённые цепи переменного тока с активным, индуктивным и ёмкостным элементами. Резонанс токов. Коэффициент мощности и способы его повышения | 2 | ПК 1.2 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | 1. «Исследование характеристик последовательного соединения активного сопротивления, емкости и индуктивности» | 2 |  |
|  | 2. «. Исследование трехфазной цепи, соединенной звездой, и трехфазной цепи, соединенной треугольником» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 5. Электроизмерительные приборы | Содержание |  |  |
|  | 1. Классификация электроизмерительных приборов. Класс точности электроизмерительных приборов. Измерение напряжения и тока. Расширение пределов измерения вольтметров и амперметров. Измерение электрического сопротивления постоянному току. Использование электрических методов для измерения неэлектрических величин при эксплуатации и обслуживании автомобилей | 2 | ПК 1.2 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
| Тема 6. Электротехнические устройства | Содержание |  |  |
|  | 1. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Электрическая схема однофазного трансформатора. Режимы работы трансформатора. Коэффициент полезного действия трансформатора. Трансформаторы сварочные, измерительные, автотрансформаторы 2.Устройство и принцип действия машин постоянного тока 3.Устройство и принцип действия .машин переменного тока | 2 2 2 | ПК 1.2 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | 1. «Решение задач по теме: «Трансформаторы» (практическое занятие) | 2 |  |
|  | 2. «Решение задач по теме: «Машины переменного тока» (практическое занятие) | 2 |  |
|  | 3. «Решение задач по теме: «Машины постоянного тока» (практическое занятие) | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачёт |  | 2 |  |
| Всего |  | 32 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электротехника», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Прошин В.М. Электротехника для неэлектрических профессий: Учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования – М.: Академия, 2017.

3.2.2. Основные электронные издания

- Ситников, А. В. Основы электротехники : учебник / А.В. Ситников. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2023. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-14-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1959236 (дата обращения: 18.08.2023). – Режим доступа: по подписке.

- Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника / В. А. Скорняков, В. Я. Фролов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 176 с. — ISBN 978-5-507-45805-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284066  (дата обращения: 28.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Потапов, Л. А. Основы электротехники / Л. А. Потапов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 376 с. — ISBN 978-5-507-45525-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/271310  (дата обращения: 28.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник для спо / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 736 с. — ISBN 978-5-507-44715-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/254627  (дата обращения: 28.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Смирнов, Ю. А. Электронные и микропроцессорные системы управления автомобилей : учебное пособие для спо / Ю. А. Смирнов, А. В. Муханов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 620 с. — ISBN 978-5-8114-6713-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151693  (дата обращения: 03.08.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Новиков, Ю. Н. Электрические цепи и сигналы. Базовые сведения, расчетные задания / Ю. Н. Новиков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 356 с. — ISBN 978-5-507-46008-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/293003  (дата обращения: 03.08.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

- С.Э. Демидов, О.Э Баксанский. Основы электротехники и электроники; Учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования по непрофильным специальностям (соответствует ФГОС) Учебник – М.: Издание ЛЕНАНД, 2018

- Электротехника и электроника: учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/987378

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| знать: - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей; - компоненты автомобильных электронных устройств; - методы электрических измерений; - устройства и принципы действия электрических машин | Демонстрировать знания основных методов расчета и измерения параметров электрических, магнитных и электронных цепей; - номенклатуру компонентов автомобильных электронных устройств; - методов электрических измерений; - устройства и принципов действия электрических машин | Тестирование |
| уметь: - пользоваться электроизмерительными приборами; - производить проверку электронных и электрических эле ментов автомобиля; - производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем | Производить измерения с целью проверки состояния электронных и электрических элементов автомобиля с применением электроизмерительных приборов; Осуществлять подбор эле ментов электрических и электронных схем в соответствии с заданными параметрами. | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины 
в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.