## Бахар Нурмырадова, ЕГФ, БХ-222

Введение в количественный анализ

Количественный анализ выражается последовательностью экспериментальных методов, определяющих в образце исследуемого материала содержание (концентрации) отдельных составляющих и примесей. Его задача – определить количественное соотношение химических соединений, ионов, элементов, составляющих образцы исследуемых веществ.

Классификация:

Методы количественного анализа подразделяют на:

- физические;

- химические (классические);

- физико-химические.

Химический метод базируется на применении различных видов реакций, количественно происходящих в растворах, газах, телах и т. д. Количественный химический анализ подразделяют на:

- Гравиметрический (весовой). Заключается в точном определении массы анализируемого компонента в исследуемом веществе. Т

- Титриметрический (объемный). Количественный состав исследуемой пробы определяют путем строгих измерений объема реагента известной концентрации (титранта), который взаимодействует в эквивалентных количествах с определяемым веществом.

- Газовый анализ. Базируется на измерении объема газа, который образуется или поглощается в результате химической реакции. Химический количественный анализ веществ считается классическим. Это наиболее разработанный метод анализа, который продолжает развиваться. Он точен, прост в исполнении, не требует специальной аппаратуры.

Физический метод- это количественный анализ, базирующийся на измерении величин физических параметров исследуемых веществ или растворов, которые являются функцией их количественного состава. Физическим методам присущи экспрессность, низкий предел определения, объективность результатов, возможность автоматизации процесса. Но они не всегда специфичны, так как на физическую величину влияет не только концентрация исследуемого вещества, но и присутствие других веществ и примесей. Их применение часто требует использования сложной аппаратуры.

Гравиметрический метод- старейшая и наиболее разработанная технология количественного анализа. По сути, аналитическая химия началась с гравиметрии. Комплекс действий позволяет точно измерять массу определяемого компонента, отделенного от других компонентов проверяемой системы в постоянной форме химического элемента.

Гравиметрия является фармакопейным методом, который отличается высокой точностью и воспроизводимостью результатов, простотой исполнения, однако трудоемок. Включает приемы: осаждения; отгонки; выделения; электрогравиметрию; термогравиметрические методы, метод осаждения.

Количественный анализ осаждения основан на химической реакции определяемого компонента с реагентом-осадителем с образованием малорастворимого соединения, которое отделяют, затем промывают и прокаливают (высушивают). На финише выделенный компонент взвешивают. Осажденная форма может как совпадать, так и отличаться от гравиметрической формы по химической формуле.

Аналитическая химия требует высокоточных измерений. В гравиметрическом методе анализа используют особо точные весы как основной прибор. Взвешивания при требуемой точности ±0,01 г проводят на аптечных (ручных) или технохимических весах. Взвешивания при требуемой точности ±0,0001 г осуществляют на аналитических весах. При точности ±0,00001 г – на микротерезах.

Техника взвешивания.

Осуществляя количественный анализ, определение массы вещества на технохимических или технических весах проводят следующим образом: исследуемый предмет помещают на левую чашу весов, а уравновешивающие грузики – на правую. Процесс взвешивания заканчивают при установлении стрелки весов в среднем положении. В процессе взвешивания на аптечных весах центральное кольцо удерживают левой рукой, локтем опираясь на лабораторный стол. Затухание коромысла во время взвешивания может быть ускорено легким прикосновением дна чаши весов к поверхности стола.

Аналитические весы монтируют в отдельных отведенных лабораторных помещениях (весовых комнатах) на специальных монолитных полках-подставках. Для предотвращения влияния колебаний воздуха, пыли и влаги весы защищают специальными стеклянными футлярами. Во время работы с аналитическими весами следует придерживаться следующих требований и правил:

- Перед каждым взвешиванием проверяют состояние весов и устанавливают нулевую точку;

- Взвешиваемые вещества помещают в тару (бюкс, часовое стекло, тигель, пробирку);

- Температуру веществ, подлежащих взвешиванию, доводят до температуры весов в весовой комнате в течение 20 минут;

- Весы не следует нагружать сверх установленных предельных нагрузок.

Количественный анализ может осуществляться методом электрогравиметрии. Исследуемый препарат удаляют (чаще всего из растворов) в процессе электролиза на одном из электродов. После окончания реакции электрод промывают, высушивают и взвешивают. По увеличению массы электрода определяют массу вещества, образовавшегося на электроде. Так анализируют сплав золота и меди. После отделения золота в растворе определяют ионы меди, скапливаемые на электроде.

Термогравиметрический метод осуществляется измерением массы вещества во время его непрерывного нагрева в определенном интервале температур. Изменения фиксируются специальным устройством – дериватографом. Оно оборудовано термотерезами непрерывного взвешивания, электрической печью для нагрева исследуемого образца, термопарой для измерения температур, эталоном и самописцем непрерывного действия. Изменение массы образца автоматически фиксируется в виде термогравиграмы  – кривой изменения массы, построенной в координатах: время (или температура); потеря массы.

Результаты количественного анализа должны быть точными, правильными и воспроизводимыми. С этой целью используют соответствующие аналитические реакции или физические свойства вещества, правильно выполняют все аналитические операции и применяют надежные способы измерения результатов анализа. Во время выполнения любого количественного определения обязательно должна проводиться оценка достоверности результатов.

Список литературы:

- Аналитическая химия. Физические и физико-химические методы анализа./ Под ред. О.М.Петрухина. -  М., 2005

- Дорохова Е.Н. Прохорова Г.В. Задачи и вопросы по аналитической химии. - М.: Мир, 2001. - 267с. ил.;

- Курс аналитической химии: Учеб. для с.-х. вузов. - 6-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. 2004. - 495с.;

- Тунце У.Я.,Шведт Г.Р. Основы качественного и количественного анализа. - М., 2007