Нормативы и стандарты в области молниезащиты.

Ярошовец А.С.1

Ярошовец Анастасия Сергеевна1-студентка 4 курса,

Кафедра электромеханики,

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет, г.УФА.

Аннотация: статье рассматривается вопрос обустройства жилых и промышленных зданий качественными системами молниезащиты.

Ключевые слова: молния, молниезащита, гроза, последствия, оборудования, сеть, разряд, удар.

Regulations and standards in the field of lightning protection.

The Yaroshovets A. S.1

Yaroshovets Anastasia Sergeevna1 -4th year student,

Department of electrical engineering,

Ufa State Aviation Technical University, UFA.

Abstract: the article deals with the issue of arrangement of residential and industrial buildings with high-quality lightning protection systems.

Keywords: lightning, lightning protection, storm, consequences, equipment, network, discharge, impact.

УДК 331.225.3

Цель моей работы: рассмотреть и проанализировать нормативные документы в области молниезащиты;

В настоящее время ежедневно на планете Земля наблюдается около 45 тысяч гроз, которые могут оказать негативные последствия на жизни людей, а также на оборудование. Поэтому сегодня остро стоит вопрос о необходимости обустройства жилых и промышленных зданий качественными системами молниезащиты.

Для создания работоспособных, эффективных и оптимальных систем разработаны общепризнанные нормативы проектирования и организации молниезащиты. Существуют международные и отечественные стандарты и правила.

В России различают отраслевые и корпоративные стандарты (например, Газпрома, МОЭК и т.п.). В основу всех норм, регламентирующих проектирование молниезащиты, положен многолетний опыт человечества по организации электробезопасности жилых домов и промышленных предприятий, а также особенности современных построек.

Молния-это мощный электрический разряд, возникающий при достаточно сильный электризации облаков или туч между собой или между тучей и землей.

Необходимыми условиями для возникновения грозового облака является наличие условий для развития конвекции или иного механизма, создающего восходящие потоки, запаса влаги, достаточного для образования осадков, и наличия структуры, в которой часть облачных частиц находится в жидком состоянии, а часть в ледяном.

Мельчайшие кристаллы льда устремляются с восходящими потоками в верхнюю часть облака (развивая скорость до 150 километров в час) и многократно соударяясь с другими кристаллами.

При этих столкновениях мелкие кристаллы льда теряют электроны и приобретают положительный заряд. В то же время более тяжелые частицы льда приобретают отрицательный заряд и опускаются в нижнюю часть облака.

Таким образом, создается разделение зарядов с разностью потенциалов в миллионы вольт, которая и является причиной молний.

Воздействие ударов молнии.

Воздействия молнии можно разделить на две основные группы:

- Первичные, вызванные прямым ударом молнии;

- Вторичные, индуцированные близкими ее разрядами или занесенные в объект протяженными металлическими коммуникациями.

Молниезащита (грозозащита)-это комплекс технических решений и специальных приспособлений для обеспечения безопасности зданий, а также имущества и людей.

Молниезащита состоит из:

- молниеприемник;

- токоотвод (токовод);

- заземлитель.

Нормативные документы по молниезащите:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- Инструкция по молниезащите зданий и сооружений РД 34.21.122-87;

- Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-343.21.122-2003;

- Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений РД 153-34.3-35.125-99;

- ГОСТ Р 50571.19-2000 Электроустановки зданий / Часть 4. Требования по обеспечению безопасности/ Глава 44. Защита от перенапряжений/ Раздел 443. Защита электроустановок от грозовых и коммутационных перенапряжений;

- ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 Защита от молнии/ Часть 1. Общие принципы;

- ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 Защита от молнии/ Часть 2. Оценка риска и т.д

В России специалисты и сейчас для создания ряда мер молниезащиты ориентируются на требования и нормы, изложенные в советской инструкции РД 34.21.122-87. Данный норматив является первичным документом, на который опираются профессионалы при выборе схемы конструкции молниеотводов на этапе проектирования зданий и сооружений. Именно она классифицирует здания и позволяет определить необходимый уровень защиты. К недостатком РД 34.21.122-87относят отсутствие описаний нормативов по организации молниезащиты для склада взрывчатых веществ и пороха, а также в ней нет рекомендаций по выбору материалов для заземлений и т.д. Она включает нормы грозозащиты в коммуникациях.

Развитие науки и электротехники не стоит на месте. Наиболее полно, детально и качественно современные мероприятия по грозозащите отображены во всемирных нормативах МЭК (Международная электротехническая коммисия) «Защита от воздействия молнии МЭК 62305:2010».Этот стандарт определяет базовые правила защиты от порчи молнией любых построек, живущих в них животных и людей, разных инженерных коммуникаций и систем и иных конструкций относящихся к ним, кроме железнодорожной системы, автотранспорта, воздушных и водных транспортных средств, подземных трубопроводов повышенного давления.

Нормативы МЭК включают стандарт, определяющий общие положения и описывающий потенциально возможные последствия и опасность молний 62305-1. Потребность организации защиты определяется в соответствии с системой расчета риска и с учетом материального эффекта от установки мер защиты от ударов молнии описывает стандарт 62305-2. Третья часть МЭК 62305:2010 посвящена описанию мер безопасности, требуемых для снижения показателей аварий в постройках и сведения к минимуму уровня опасности для жизни и здоровья людей, находящихся внутри. В четвертой части данного стандарта описан комплекс мер для понижения числа отказов электросистем, приборов и устройств внутри зданий.

Список используемой литературы / References:

- ПУЭ-7 [Электронный ресурс]

https://evosnab.ru/ustanovka/molnija/molniezashhita-i-zazemlenie

- Природа молнии [Электронный ресурс]

https://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=6566c6bb-0070-49fe-a821-1601cd4585dc

- Устройство молниезащиты [Электронный ресурс]

https://evosnab.ru/ustanovka/molnija/molniezashhita-i-zazemlenie